様式２（別紙２）　排水口別の排水量及び負荷量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【記入例】

| ① 排水口 番 号 | ② 排水口名 | 年 度 |  | 特 定 排 出 水 ベ ー ス |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ③ 水 量 （m3／日） | ④ COD水質 (mg/L) | ⑤ COD負荷量 (kg/日) | ⑥ T-N水質 (mg/L) | ⑦ T-N負荷量 (kg/日) | ⑧ T-P水質 (mg/L) | ⑨ T-P負荷量 (kg/日) |
| No.1 | No.1排水口 | R6 | 届 出 値 | ５５０ | ２０ | １１ | ８ | ４．４ | ２ | １．１ |
|  |  |  | 実 測 値 | ５００ | １０ | ５ | ４ | ２ | １ | ０．５ |
|  |  | R11 | 届出値（推定） | ５５０ | ２０ | １１ | ８ | ４．４ | ２ | １．１ |
|  |  |  | 実測値（推定） | ５００ | １０ | ５ | ４ | ２ | １ | ０．５ |
| 雨水排水口を除く全ての排出口について記入 排水口名は事業場で付けている名称を記入 |  | R6 | 届 出 値 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実 測 値 |  | 特定排出水の水量及び水質 R6：令和6年度の届出値、実測値（平均値）を記入 R11：令和11年度の届出値（推定）、実測値（推定）を記入 負荷量の計算式 負荷量（kg/日）＝ 水量（m3/日）× 水質（mg/l） |  |  |  |  |  |
|  |  | R11 | 届出値（推定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実測値（推定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R6 | 届 出 値 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実 測 値 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R11 | 届出値（推定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実測値（推定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R6 | 届 出 値 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実 測 値 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R11 | 届出値（推定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 実測値（推定） |  |  |  |  |  |  |  |

注）令和６年度の上段には届出値、下段には実測値の年平均値を記入すること。

令和11年度の上段には新増設計画を見込んだ届出値、下段には届出値に対して稼働率等により実測値を推定し記入すること。