様式３　下水道終末処理場に係る調査票

(1)　事業場の概要

| ① 事 業 場 名 | ② 所 在 地 | ③ 担 当 課 | ④ 担 当 者 | ⑤ 電話番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ●●浄化センター | ●●市●●町●番●号 | ●●課 | ●● | ●●‐●●-●● |

(2)　処理施設の概要

| ① 年度 | ② 処 理 方 法 | ③ 設置 年月 | ④ 処理能力 |  | ⑤ 実 処 理 量 |  |  | ⑥ 収集し尿投入量 |  | ⑦ 汚泥処理量 (単位) | ⑧ 含水率 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人口(人) | 水量(m3/日) | 処理区域内人口(人) | 水洗化済人口(人) | 水量(m3/日) | 人口（人） | 量(m3/日) |  |  |
| ６年 | 標準活性汚泥法 | 平成●年●月 | 15000 | 10000 | 13000 | 12000 | 9000 |  |  | 2t/日 | 85 |
| 11年 | 標準活性汚泥法 | 平成●年●月 | 15000 | 10000 | 13000 | 12000 | 9000 |  |  | 2t/日 | 85 |

◎高度処理施設関連：①施設の有無（　有　・　無　）②施設の種類：生物処理

◎増設関連：①稼働年月：H●年●月                 ②処理方式：●●法　　　　　　　　　③処理能力：●●㎥/日

(3)　排出水の概要

| ① 年度 | ② 排 水 量 (m3/日) |  |  |  | ③ 水 質(ＣＯＤ)(mg/L) |  |  |  | ④ 水 質(Ｔ－Ｎ)(mg/L) |  |  |  | ⑤ 水 質(Ｔ－Ｐ)(mg/L) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 届 出 値 |  | 実 績 値 |  | 届 出 値 |  | 実 績 値 |  | 届 出 値 |  | 実 績 値 |  | 届 出 値 |  | 実 績 値 |  |
|  | 通常 | 最大 | 平均 | 最大 | 通常 | 最大 | 平均 | 最大 | 通常 | 最大 | 平均 | 最大 | 通常 | 最大 | 平均 | 最大 |
| ６年 | 12000 | 15000 | 9000 | 13000 | 15 | 20 | 11 | 18 | 12 | 17 | 9 | 14 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.1 |
| 11年 | 12000 | 15000 | 9000 | 13000 | 15 | 20 | 11 | 18 | 12 | 17 | 9 | 14 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.1 |

(4)　排出水の内訳

| ① 年度 | ② 排 水 量 (m3/日) |  |  |  | ③ ＣＯＤ負荷量(kg/日) |  |  |  | ④ Ｔ－Ｎ負荷量(kg/日) |  |  |  | ⑤ Ｔ－Ｐ負荷量(kg/日) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活系 | 産業系 | 畜産系 | その他系 | 生活系 | 産業系 | 畜産系 | その他系 | 生活系 | 産業系 | 畜産系 | その他系 | 生活系 | 産業系 | 畜産系 | その他系 |
| ６年 | 5000 | 500 | 500 | 3000 | 55 | 5.5 | 5.5 | 33 | 45 | 4.5 | 4.5 | 27 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
| 11年 | 5000 | 500 | 500 | 3000 | 55 | 5.5 | 5.5 | 33 | 45 | 4.5 | 4.5 | 27 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |

(5)　今後の栄養塩類管理対策について（排水処理施設の設置等）

（ 有 ・ 無 ）

(6)　R6年度からR11年度までに実施する雨水対策について