様式４　し尿処理施設・農業集落排水処理施設・浄化槽（５０１人以上）に係る調査票　　　　　　　　　　　　記入例

(1)　事業場の概要

| ① 事 業 場 名 |  |  | ② 所 在 地 |  | ④ 担 当 課 |  |  | ⑤ 担 当 者 | ⑥ 電話番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ●●団地 |  |  | ●●市●●町●番●号 |  | ●●課 |  |  | ●● | ●●‐●●-●● |
| ⑦ 形態 | 住宅団地 | ⑧ 区分 |  | 合併処理浄化槽 |  | ⑨ 維持管理業者 | ●●株式会社 |  |  |

(2)　処理施設の概要

| ① 年度 | ② 処 理 方 法 | ③ 設置 年月 | ④ 処 理 能 力 |  |  | ⑤ 実 処 理 量 |  | ⑥ 汚泥処理量 (単位) | ⑦ 含水率 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 規模(人槽) | 処理人口(人) | 水量(m3/日) | 処理区域内人口(人) | 水量(m3/日) |  |  |
| ６年 | 長時間ばっ気 | 平成●年●月 | 5000人槽 | 2000人 | ４００ｍ３／日 | 1500人 | 3００ｍ３／日 | ３トン／年 | ９０％ |
| 11年 | 長時間ばっ気 | 平成●年●月 | 5000人槽 | 2000人 | ４００ｍ３／日 | 12００人 | ２４０ｍ３／日 | ２．４トン／年 | ９０％ |

◎三次処理施設関連：①施設の有無（　有　・　無　）②施設の種類：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③処理能力：　　　　　　　  (m3/日)

(3)　排出水の概要

| ① 年度 | ② 排 水 量 (m3/日) |  |  |  | ③ 水 質(ＣＯＤ)(mg/L) |  |  |  | ④ 水 質(Ｔ－Ｎ)(mg/L) |  |  |  | ⑤ 水 質(Ｔ－Ｐ)(mg/L) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 届 出 値 |  | 実 績 値 |  | 届 出 値 |  | 実 績 値 |  | 届 出 値 |  | 実 績 値 |  | 届 出 値 |  | 実 績 値 |  |
|  | 通常 | 最大 | 平均 | 最大 | 通常 | 最大 | 平均 | 最大 | 通常 | 最大 | 平均 | 最大 | 通常 | 最大 | 平均 | 最大 |
| ６年 | ４００ | ４００ | ３００ | ３００ | ３０ | ３０ | ２０ | ２０ | １０ | １０ | ７ | ７ | ３ | ３ | ２ | ２ |
| 11年 | ４００ | ４００ | ２４０ | ２４０ | ３０ | ３０ | ２０ | ２０ | １０ | １０ | ７ | ７ | ３ | ３ | ２ | ２ |

(4)　今後の栄養塩類管理対策について（排水処理施設の設置等）

（ 有 ・ 無 ）