## 様式5(周南）
様式５(周南)
収支予算書（令和 度）
（単位：千円）
項 目 |  |  |  | 金 額 | 備 考
収 | 指定管理料
入 | 合 計
人件費
|  | 小計 |  |  | ［参考］17.5人（県が積算上想定している人員数）
| 管渠の保守点検 | 幹線管渠内調査業務 |  |  | 仕様書参照
| 及び清掃 | 小計
| 処理施設の | 空調換気設備等保守点検 |  |  | 仕様書参照、フロン排出抑制法に伴う簡易点検（３年に１回）
| 保守点検 | ボイラー保守点検 |  |  | 仕様書参照
| 及び清掃 | 消防関係法定点検 |  |  | 仕様書参照
|  | クレーン性能検査 |  |  | （２台隔年１回）
|  | 構内自動電話設備保守点検 |  |  | （電話交換機点検）
支 |  | フォークリフト特定自主検査
フォークリフト特定自主検査（電動）
バックホー特定自主検査
|  | 電気棟地下タンク漏洩検査 |  |  | 1回／年
|  | 反応槽等清掃 |  |  | 仕様書参照
|  | 終沈、滅菌池及び流入水路清掃 |  |  | 適時
|  | 窒素リン自動測定装置試薬補充業務 |  |  | 仕様書参照
[7 empty] | 消耗品 |  |  |  |  | 千円
|  | 小計 |  |  |  |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均
| 施設・設備の修繕及び補修 | 日常の補修等による消耗品 |  |  | 業務水準書表２の通常の指定管理者負担物品 | [6 empty] | #DIV/0!
[参考]約900千円／年(実績：R4～R6平均)
|  | 修繕・補修業務 |  |  | 予定工事＋予定外工事 |  | 修繕・補修
[5 empty] | 予定工事：別紙「業務水準書周南流域下水道補修工事予定表」参照 |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均
[5 empty] | 予定外工事：[参考]約8,000千円/年(実績：R4～R6平均) |  |  |  | 7118 | 4017 | 12350 | 7828.3333
小計
| ユーテイリテイ | 動力費 | 燃料費 |  | 重油： ※別添資料(使用量(実績)）参照
|  |  | 電気基本料金 |  | ※別添資料（汚水処理量・消費電力量（実績）、汚水流入量(予定)）参照
電気従量料金
|  |  | その他 |  | 再エネ賦課金・燃料費調整額
出 |  | 上水道 |  |  | 水道水： ※別添資料(使用量(実績)）参照
|  | 水処理・ 汚泥処理 薬品費 | 高分子凝集剤 |  | 脱水機用
|  |  | 高分子凝集剤 |  | 機械濃縮用
|  |  | 気泡剤 |  | 機械濃縮用
|  |  | 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ |  | 機械濃縮脱臭液中和用
|  |  | 固形滅菌薬 |  | 雑用水滅菌用
|  |  | 砂ろ過ろ剤 | 修繕・補修業務に含まれる | 雑用水滅菌用
|  |  | 脱硫剤 |  | 脱硫塔
|  |  | その他 |  | 水処理硫酸バンド等 |  | 電気機械・水質
|  | 電気・機械部品費等 |  |  | 工業計器類消耗部品、灯火器具等 | [参考] 4,000千円／年(実績：R4～R6平均) | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均
|  | 水質試験薬品・器具費等 |  |  | イオン交換樹脂、各種ピペット、各種フラスコ、試験紙、ろ紙、硫酸、硝酸銀、塩酸、硫酸銀、ナトリウム溶液、過マンガン酸、カリウム溶剤、硝酸ナトリウム、その他 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | テレメーター回線料 |  |  | テレメーター専用電話回線使用料、R11～光回線に切替[参考]約2700千円/年(実績：R4～R6平均) |  | テレメーター
|  | 小計 |  |  |  |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均 | 税込
| 環境緑地の | 場内草刈り等 |  |  | 業務水準書参照 |  |  |  | 2440 | 2425 | 2420 | 2428.3333 | 2671.1667
| 維持管理 | 植樹帯維持管理 |  |  | 業務水準書参照
不燃物撤去処理業務（産業廃棄物）
可燃物・不燃物撤去処理業務（一般廃棄物）
小計
| その他 | 管理棟清掃業務 |  |  | 管理棟・汚泥棟の清掃 年３回
小計
| 消費税 |  |  |  | 消費税率10%
合計
※６枚作成してください。（５枚(令和8～12年度の各年度）＋１枚(5年間の合計））
※仕様書は電子データを提供します。
※備考欄の[参考]として示した額は税込です。
※別添資料
（使用量（実績））
参照
指定管理者見積（様式5）
6000/5/1.5*1.1
指定管理者見積（様式5）
（23700+3000）/5/1.5*1.1

## 別添資料(周南)
周南浄化センター
（１）汚水流入量(予定)
年度 | 汚水流入量 |  |  | 日平均流入量 | 備考
|  | センター流入量 | 浄化槽汚泥量(換算量)
| ｍ３／年 | ｍ３／年 | ｍ３／年 | ｍ３／日
令和8年度 | 7642692 | 7373970 | 268722 | 20939 | 365日
令和9年度 | 7663595 | 7372588 | 291007 | 20996 | 365日
令和10年度 | 7568273 | 7280143 | 288130 | 20678 | 366日
令和11年度 | 7489015 | 7202813 | 286202 | 20518 | 365日
令和12年度 | 7439315 | 7155040 | 284275 | 20382 | 365日
・光市し尿処理施設が豪雨により被災した平成30年7月以降、光市浄化槽汚泥を周南浄化 センターの流入マンホールで受け入れ処理している。 ・光市浄化槽汚泥は、その量に令和8年度は23.1倍、令和9年度以降は26.4倍を乗じてセンター流入量に換算している。（下記（※光市浄化槽汚泥量(予定））参照）
※光市浄化槽汚泥量(予定）
年度 | 浄化槽汚泥量 | 浄化槽汚泥量(換算量) | 備考
| ｍ３／年 | ｍ３／年
令和8年度 | 11633 | 268722 | 23.1倍
令和9年度 | 11023 | 291007 | 26.4倍
令和10年度 | 10914 | 288130 | 26.4倍
令和11年度 | 10841 | 286202 | 26.4倍
令和12年度 | 10768 | 284275 | 26.4倍
（２）汚水処理量・消費電力量（実績）
年度 | 雨量 | 消費電力量 | 総初沈汚水量 | センター流入量 | 原単位電力量(ｋWh/㎥)
| ｍｍ | ｋWh | ㎥ | ㎥ | ｋWh/㎥
平成28年度 | 2204.5 | 4352268 | 8905225 | 8233683 | 0.49
平成29年度 | 1504 | 4274892 | 8366480 | 7708165 | 0.51
平成30年度 | 1801 | 4268760 | 8517495 | 7837680 | 0.5
令和元年度 | 1491 | 4141716 | 8199770 | 7500827 | 0.51
令和2年度 | 1711.5 | 4172316 | 8619965 | 7926389 | 0.48
令和3年度 | 1821.5 | 4240754 | 8561232 | 7899927 | 0.5
令和4年度 | 1175.5 | 4088352 | 7884860 | 7220482 | 0.52
令和5年度 | 1841 | 4083145 | 8265160 | 7629159 | 0.49
令和6年度 | 1653.5 | 4056624 | 8189670 | 7546263 | 0.5
・原単位電力量(ｋWh/㎥)は電力量／総初沈汚水量
（総初沈汚水量はセンター流入量に場内循環水量を含めたもの。）
（３）水処理・汚泥処理薬品使用量（実績）
(平均R2～R6） | 薬品名 | 数量 | 単位 | 備考 |  | 数量実績
|  | (年間平均) |  |  |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均
水処理・ 汚泥処理 薬品使用量 | 高分子凝集剤 | 11226 | kg | 脱水 |  | 11505 | 11415 | 11115 | 11460 | 10635 | 11226
| 高分子凝集剤 | 5949 | kg | 機械濃縮 |  | 6555 | 6135 | 6450 | 5760 | 4845 | 5949
| 気泡剤 | 497 | kg | 機械濃縮 |  | 504 | 468 | 504 | 504 | 504 | 496.8
| 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ | 93 | kg | 機械濃縮（脱臭液中和用） |  | 100 | 115 | 147 | 17 | 86 | 93
| 固形滅菌薬 | 527 | kg | 水処理 |  | 830 | 795 | 310 | 290 | 410 | 527
| 砂ろ過ろ剤 | 144 | ℓ | 水処理 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 144
| 塩酸 | 73 | kg | 水処理 |  | 85 | 75 | 70 | 65 | 70 | 73
| 脱硫剤 | 0 | kg | 消化 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 硫酸アルミニウム（水処理硫酸バンド） | 12 | kg | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12
| 脱臭用活性炭 | 1320 | kg | その他 |  | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320
（４）その他光熱使用量（実績）
(平均R2～R6） | 名称 | 数量 | 単位 | 備考 |  | 数量実績
|  | (年間平均) |  |  |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均
その他光熱 | 水道 | 1295 | m3 |  |  | 1442 | 1327 | 1225 | 1146 | 1333 | 1294.6
| LPガス | 329 | m3 |  |  | 338 | 347.3 | 320.2 | 334.3 | 307.3 | 329.42
| 重油 | 2203 | ℓ |  |  | 2801 | 2135 | 2149 | 1060 | 2871 | 2203.2
年間事業報告書（指定管理者提出）
年間事業報告書（指定管理者提出）

## 様式5(周南）R2
様式５(周南)
収支予算書（令和 度）
[5 empty] | （単位：千円） |  |  | (案）
項 目 |  |  |  | 金 額 | 備 考 |  | 金額（R2県積算） | 金額（R2県積算） | 金額（R2県積算） | 過去実績（H28～R1）
収 | 指定管理料
入 | 合 計
人件費
|  | 小計 |  |  | ［参考］17.5人（県が積算上想定している人員数） |  | 103530 | 103530 | 103530 | 124760
| 管渠の保守点検 | 幹線管渠内調査業務 |  |  | 仕様書参照
| 及び清掃 | 小計 |  |  |  |  | 6009 | 6009 | 6009
| 処理施設の | 空調換気設備等保守点検 |  |  | 仕様書参照、フロン排出抑制法に伴う簡易点検（３年に１回）
| 保守点検 | ボイラー保守点検 |  |  | 仕様書参照
| 及び清掃 | 消防関係法定点検 |  |  | 仕様書参照
|  | クレーン性能検査 |  |  | （２台隔年１回）
|  | 構内自動電話設備保守点検 |  |  | （電話交換機点検）
支 |  | フォークリフト特定自主検査
フォークリフト特定自主検査（電動）
バックホー特定自主検査
|  | 電気棟地下タンク漏洩検査 |  |  | 1回／年
|  | 反応槽等清掃 |  |  | 仕様書参照
|  | 終沈、滅菌池及び流入水路清掃 |  |  | 1回／年
|  | 窒素リン自動測定装置試薬補充業務 |  |  | 仕様書参照
|  | 小計 |  |  |  |  | 8163 | 14964 | 14964 | 22725
| 施設・設備の修繕及び補修 | 日常の補修等による消耗品 |  |  | 業務水準書表２の通常の指定管理者負担物品
[参考]約850千円／年(実績：H28～R1平均)
|  | 修繕・補修業務 |  |  | 予定工事＋予定外工事
予定工事：別紙「業務水準書周南流域下水道補修工事予定表」参照
予定外工事：[参考]約15,000千円/年(実績：H28～R1平均)
|  | 小計 |  |  |  |  | 55467 | 55467 | 55467 | 34583
| ユーテイリテイ | 動力費 | 燃料費 |  | 重油： ※別添資料(使用量(実績)）参照 |  | 714 |  | 714 | 174
|  |  | 電気基本料金 |  | ※別添資料（汚水処理量・消費電力量（実績）、汚水流入量(予定)）参照 |  | 62819 |  | 62819 | 62622
電気従量料金
|  |  | その他 |  | 再エネ賦課金・燃料費調整額
出 |  | 上水道 |  |  | 水道水： ※別添資料(使用量(実績)）参照 |  | 507 |  | 507 | 494
|  | 水処理・ 汚泥処理 薬品費 | 高分子凝集剤 |  | 脱水機用 |  | 7258 |  | 457 | 9626
|  |  | 高分子凝集剤 |  | 機械濃縮用
|  |  | 気泡剤 |  | 機械濃縮用
|  |  | 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ |  | 機械濃縮脱臭液中和用
|  |  | 固形滅菌薬 |  | 雑用水滅菌用
|  |  | 砂ろ過ろ剤 |  | 雑用水滅菌用 |  | 修繕・補修業務に含まれる | 修繕・補修業務に含まれる | 修繕・補修業務に含まれる | 修繕・補修業務に含まれる
|  |  | 脱硫剤 |  | 脱硫塔
|  |  | その他 |  | 水処理硫酸バンド等
|  | 電気・機械部品費等 |  |  | 工業計器類消耗部品、灯火器具等 | [参考] 3,500千円／年(実績：H28～R1平均) | 5548 |  | 5548 | 3180
|  | 水質試験薬品・器具費等 |  |  | イオン交換樹脂、各種ピペット、各種フラスコ、試験紙、ろ紙、硫酸、硝酸銀、塩酸、硫酸銀、ナトリウム溶液、過マンガン酸、カリウム溶剤、硝酸ナトリウム、その他
|  | テレメーター回線料 |  |  | テレメーター専用電話回線使用料、 [参考]約2,600千円/年(実績：H28～R1平均) |  | 2221 |  | 2221 | 2404
|  | 小計 | [5 empty] | 72266
| 環境緑地の | 場内草刈り等 |  |  | 業務水準書参照
| 維持管理 | 植樹帯維持管理 |  |  | 業務水準書参照
|  | 不燃物撤去処理業務（産業廃棄物） |  |  | 不燃物の処分２ｔ車×２回
|  | 可燃物・不燃物撤去処理業務（一般廃棄物） |  |  | 可燃物処分(2週間に1回)、不燃物処分(1年に1回)
|  | 小計 |  |  |  |  | 9134 | 9134 | 9134
| その他 | 管理棟清掃業務 |  |  | 管理棟・汚泥棟の清掃 年３回
|  | 小計 |  |  |  |  | 498 | 498 | 498
| 消費税 |  |  |  | 消費税率10% |  | 26186 | 26186 | 26186 | 21752
| 合計 | [5 empty] | 288054 | 288054 | 288054 | 282320
※年度毎に６枚作成してください。（５枚(令和3～7年度ごと）＋１枚(5年間の合計））
※仕様書は電子データを提供します。
※備考欄の[参考]として示した額は税込です。
Note on H26: 河野 隆大:
Note on H38: 河野 隆大:
Note on K26: 委託費(全額)県積算額30,605千円の74.3％
※別添資料
（使用量（実績））
参照

## 様式7（周南）
標準活性汚泥法の下水処理施設維持管理業務受託実績 | [7 empty] | 様式-7
下水道処理施設維持管理業者登録番号：（ ）
| 施設の名称 | 所在地 | 委託者 | 管理期間 | 受託金額 | 業務内容 | 配置人員 | 備 考
注） ・県内の標準活性汚泥法の下水処理施設の管理業務受託実績を記入してください。
・H27年度の受託状況を中心に、過去５カ年の代表実績を５箇所記入してください。
・５箇所無い場合は、５箇所以内で結構です。
・業務内容は、浄化センターの運転管理等、大項目で記入してください。
・配置人員は、その業務のために配置した人員（兼務を含む）を記入してください。
| 月 日現在における下水処理施設の管理体制図 |  |  | ＜記載例＞ |  | ○○担当（２：常１、非１）
（平成２７年度受託業務の全てが対象となります。）
| （平成２７年度受託業務がない場合は、直近の年度） |  | 総括責任者 |  |  | ○○担当（１：常１）
○○担当（４：常2、非2）
※別紙による提出も可。（Ａ４版）