## 様式5（田布施）
様式５(田布施川)
収支予算書（令和 度）
（単位：千円）
項 目 |  |  |  | 金 額 | 備 考
収 | 指定管理料
入 | 合 計
人件費
|  | 小計 |  |  | ［参考］7人（県が積算上想定している人員数）
| 管渠の保守点検 | 幹線管渠内調査業務 |  |  | 仕様書参照
及び清掃
小計
| 処理施設の | 空調換気設備等保守点検 |  |  | 仕様書参照、フロン排出抑制法に伴う簡易点検（３年に１回）
| 保守点検 | 消防関係法定点検 |  |  | 仕様書参照
| 及び清掃 | 地下タンク漏洩検査 |  |  | 業務水準書参照
|  | 窒素リン自動測定装置試薬補充業務 |  |  | 仕様書参照
|  | 滅菌池清掃業務 |  |  | 適時
支
|  | 小計 |  |  |  |  | 消耗品 |  |  |  |  | 千円
| 施設・設備の修繕及び補修 | 日常の補修等による消耗品 |  |  | 業務水準書表２の通常の指定管理者負担物品 |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均
[5 empty] | [参考]約600千円／年(実績：R4～R6平均) | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 修繕・補修業務 |  |  | 予定工事＋予定外工事
[5 empty] | 予定工事：別紙「業務水準書周南流域下水道補修工事予定表」参照 |  | 修繕・補修予定外 |  |  |  |  | 千円
[5 empty] | 予定外工事：[参考]約4,000千円/年(実績：R4～R6平均) |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均
|  | 小計 | [6 empty] | 1831 | 5140 | 5076 | 4015.6667
| ユーテイリテイー | 動力費 | 燃料費 |  | 重油： ※別添資料(使用量(実績)）参照
|  |  | 電気基本料金 |  | ※別添資料（汚水処理量・消費電力量（実績）、汚水流入量(予定)）参照
電気従量料金
|  |  | その他 |  | 再エネ賦課金・燃料費調整額
出 |  | 上水道 |  |  | 水道水： ※別添資料(使用量(実績)）参照
|  | 水処理・ 汚泥処理 薬品費 | 高分子凝集剤 |  | 脱水機用
|  |  | 高分子凝集剤 |  | 機械濃縮用
|  |  | 気泡剤 |  | 機械濃縮用
|  |  | 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ |  | 機械濃縮脱臭液中和用
|  |  | 固形滅菌薬 |  | 雑用水滅菌用
|  |  | 砂ろ過ろ剤 | 修繕・補修業務に含む | 雑用水滅菌用
|  |  | その他 |  | 水処理硫酸バンド等
|  | 電気・機械部品費等 |  |  | 工業計器類消耗部品、灯火器具等 | [参考] 5,000千円／年(実績：R4～R6平均)
|  | 水質試験薬品・器具費等 |  |  | イオン交換樹脂、各種ピペット、各種フラスコ、試験紙、ろ紙、硫酸、硝酸銀、塩酸、硫酸銀、ナトリウム溶液、過マンガン酸、カリウム溶剤、硝酸ナトリウム、その他 |  | 電気機械・水質
|  | テレメーター回線料 |  |  | テレメーター専用電話回線使用料、 [参考]約500千円/年(実績：R4～R6平均) |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均
|  | 小計 | [9 empty] | #DIV/0!
| 環境緑地の | 場内草刈り等 |  |  | 業務水準書参照 |  | テレメーター
| 維持管理 | 植樹帯維持管理 |  |  | 業務水準書参照 |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均 | 税込み
|  | 場内樹木剪定業務 |  |  | １回/年 |  |  |  | 451 | 438 | 437 | 442 | 486.2
剪定樹木運搬処分業務
不燃物撤去処理業務（産業廃棄物）
一般廃棄物運搬処分業務
小計
| その他 | 管理棟清掃業務 |  |  | 管理棟・ポンプ棟・汚泥棟の清掃 適時
|  | 管理棟警備業務 |  |  | 夜間機械警備
小計
| 消費税 |  |  |  | 消費税率10%
合計
※６枚作成してください。（５枚(令和8～12年度の各年度）＋１枚(5年間の合計））
※仕様書は電子データを提供します。
※備考欄の[参考]として示した額は税込です。
※別添資料
（使用量（実績））
参照
指定管理者見積（様式5）6000/5/1.5*1.1
指定管理者見積（様式5）
（30000+2250）/5/1.5*1.1

## 別添資料(田布施川)
田布施川浄化センター
（１）汚水流入量(予定)
年度 | 汚水流入量 | 日平均流入量 | 備考
| ｍ３／年 | ｍ３／日
令和8年度 | 1193633 | 3270 | 365日
令和9年度 | 1185202 | 3247 | 365日
令和10年度 | 1179455 | 3223 | 366日
令和11年度 | 1174213 | 3217 | 365日
令和12年度 | 1168299 | 3201 | 365日
（２）汚水処理量・消費電力量（実績）
年度 | 雨量 | 消費電力量 | ポンプ揚水量 | センター流入量 | 原単位電力量(ｋWh/㎥)
| ｍｍ | ｋWh | ㎥ | ㎥ | ｋWh/㎥
平成28年度 | 1919 | 1143738 | 1524952 | 1295901 | 0.75
平成29年度 | 1171 | 1093566 | 1482897 | 1292214 | 0.74
平成30年度 | 1477.5 | 1042368 | 1495389 | 1313234 | 0.7
令和元年度 | 1233 | 1042110 | 1445682 | 1282726 | 0.72
令和2年度 | 1596 | 1033590 | 1467378 | 1302293 | 0.7
令和3年度 | 1505.5 | 1010942 | 1489626 | 1301543 | 0.68
令和4年度 | 1119.5 | 998489 | 1416051 | 1246706 | 0.71
令和5年度 | 1715 | 1063766 | 1407743 | 1270111 | 0.76
令和6年度 | 1767 | 1042375 | 1427670 | 1269049 | 0.73
・原単位電力量(ｋWh/㎥)は電力量／ポンプ揚水量
（ポンプ揚水量はセンター流入量に場内循環水量を含めたもの。）
（３）水処理・汚泥処理薬品使用量（実績）
(平均R2～R6） | 薬品名 | 数量 | 単位 | 備考 |  | 数量実績
|  | (年間平均) |  |  |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均
水処理・ 汚泥処理 薬品使用量 | 高分子凝集剤 | 2499 | kg | 脱水 |  | 2655 | 2730 | 2370 | 2205 | 2535 | 2499
| 高分子凝集剤 | 681 | kg | 機械濃縮 |  | 705 | 795 | 660 | 675 | 570 | 681
| 気泡剤 | 241 | kg | 機械濃縮 |  | 240 | 300 | 198 | 216 | 252 | 241.2
| 固形滅菌薬 | 93 | kg | 水処理 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 93
| 砂ろ過ろ剤 | 0 | ℓ | 水処理 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 塩酸 | 36 | kg | 水処理 |  | 80 | 40 | 0 | 40 | 20 | 36
| 硫酸アルミニウム（水処理硫酸バンド） | 0 | kg | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 脱臭用活性炭 | 0 | kg | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| アメニクリーン | 4 | kg | その他 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
（４）その他光熱使用量（実績）
(平均R2～R6） | 名称 | 数量 | 単位 | 備考 |  | 数量実績
|  | (年間平均) |  |  |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均
その他光熱 | 水道 | 211 | m3 |  |  | 196.99 | 251.2 | 221.1 | 188.5 | 197.4 | 211.038
| LPガス | 21 | m3 |  |  | 14.366 | 27.2 | 27.5 | 12.24 | 24.58 | 21.1772
| 重油 | 361 | ℓ |  |  | 712.9 | 331 | 309.6 | 234.7 | 217.4 | 361.12
年間事業報告書（指定管理者提出）
年間事業報告書（指定管理者提出）

## 様式5（田布施）R2
様式５(田布施川)
収支予算書（令和 度）
[5 empty] | （単位：千円） |  |  | (案）
項 目 |  |  |  | 金 額 | 備 考 |  | 金額（R2県積算） | 金額（R2県積算） | 金額（R2県積算） | 過去実績（H28～R1）
収 | 指定管理料
入 | 合 計
人件費
|  | 小計 |  |  | ［参考］7人（県が積算上想定している人員数） |  | 41412 | 41412 | 41412 | 41809
| 管渠の保守点検 | 幹線管渠内調査業務 |  |  | 仕様書参照
| 及び清掃 | [5 empty] | 1045 | 1045 | 1045
小計
| 処理施設の | 空調換気設備等保守点検 |  |  | 仕様書参照、フロン排出抑制法に伴う簡易点検（３年に１回）
| 保守点検 | 消防関係法定点検 |  |  | 仕様書参照
| 及び清掃 | 地下タンク漏洩検査 |  |  | 1回／年
|  | 窒素リン自動測定装置試薬補充業務 |  |  | 仕様書参照
|  | 滅菌池清掃業務 |  |  | 1回／年
支
|  | 小計 |  |  |  |  | 3247 | 3247 | 3247 | 5735
| 施設・設備の修繕及び補修 | 日常の補修等による消耗品 |  |  | 業務水準書表２の通常の指定管理者負担物品
[参考]約550千円／年(実績：H28～R1平均)
|  | 修繕・補修業務 |  |  | 予定工事＋予定外工事
予定工事：別紙「業務水準書周南流域下水道補修工事予定表」参照
予定外工事：[参考]約2,000千円/年(実績：H28～R1平均)
|  | 小計 |  |  |  |  | 13024 | 13024 | 13024 | 12477
| ユーテイリテイー | 動力費 | 燃料費 |  | 重油： ※別添資料(使用量(実績)）参照 |  | 60 |  | 791 | 58
|  |  | 電気基本料金 |  | ※別添資料（汚水処理量・消費電力量（実績）、汚水流入量(予定)）参照 |  | 17728 |  | 20228 | 17694
電気従量料金
|  |  | その他 |  | 再エネ賦課金・燃料費調整額
出 |  | 上水道 |  |  | 水道水： ※別添資料(使用量(実績)）参照 |  | 98 |  | 378 | 93
|  | 水処理・ 汚泥処理 薬品費 | 高分子凝集剤 |  | 脱水機用 |  | 1897 |  | 1897 | 3196
|  |  | 高分子凝集剤 |  | 機械濃縮用
|  |  | 気泡剤 |  | 機械濃縮用
|  |  | 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ |  | 機械濃縮脱臭液中和用
|  |  | 固形滅菌薬 |  | 雑用水滅菌用 |  |  |  |  | 修繕・補修業務に含まれる
|  |  | 砂ろ過ろ剤 | 修繕・補修業務に含む | 雑用水滅菌用 |  | 修繕・補修業務に含まれる | 修繕・補修業務に含まれる | 修繕・補修業務に含まれる | 修繕・補修業務に含まれる
|  |  | その他 |  | 水処理硫酸バンド等
|  | 電気・機械部品費等 |  |  | 工業計器類消耗部品、灯火器具等 | [参考] 4,200千円／年(実績：H28～R1平均) | 3843 |  | 332 | 3657
|  | 水質試験薬品・器具費等 |  |  | イオン交換樹脂、各種ピペット、各種フラスコ、試験紙、ろ紙、硫酸、硝酸銀、塩酸、硫酸銀、ナトリウム溶液、過マンガン酸、カリウム溶剤、硝酸ナトリウム、その他
|  | テレメーター回線料 |  |  | テレメーター専用電話回線使用料、 [参考]約600千円/年(実績：H28～R1平均) |  | 276 |  | 276 | 571
|  | 小計 | [5 empty] | 23902
| 環境緑地の | 場内草刈り等 |  |  | 業務水準書参照
| 維持管理 | 植樹帯維持管理 |  |  | 業務水準書参照
|  | 場内樹木剪定業務 |  |  | １回/年
剪定樹木運搬処分業務
|  | 不燃物撤去処理業務（産業廃棄物） |  |  | 不燃物の処分２ｔ車×２回
|  | 一般廃棄物運搬処分業務 |  |  | 一般ゴミ処理２週に１回
|  | 小計 |  |  |  |  | 2144 | 2144 | 2144
| その他 | 管理棟清掃業務 |  |  | 管理棟・ポンプ棟・汚泥棟の清掃 年３回
|  | 管理棟警備業務 |  |  | 夜間機械警備
|  | 小計 |  |  |  |  | 1220 | 1220 | 1220
| 消費税 |  |  |  | 消費税率10% |  | 8690 | 8690 | 8690 | 7114
| 合計 | [5 empty] | 94684 | 94684 | 94684 | 92404
※年度毎に６枚作成してください。（５枚(令和3～7年度ごと）＋１枚(5年間の合計））
※仕様書は電子データを提供します。
※備考欄の[参考]として示した額は税込です。
Note on H29: 河野 隆大:
Note on H30: 河野 隆大:
Note on H33: 河野 隆大:
Note on H41: 河野 隆大:
Note on K22: 委託費(全額)県積算額7,656千円の75％
※別添資料
（使用量（実績））
参照

## 様式7（田布施）
標準活性汚泥法又はオキシデーションディッチ法の下水処理施設維持管理業務受託実績 | [7 empty] | 様式ー7
下水道処理施設維持管理業者登録番号：（ ）
| 施設の名称 | 所在地 | 委託者 | 管理期間 | 受託金額 | 業務内容 | 配置人員 | 備 考
注） ・県内の標準活性汚泥法又はオキシデーションディッチ法の下水処理施設の管理業務受託実績を記入してください。
・H２７年度の受託状況を中心に、過去５カ年の代表実績を５箇所記入してください。
・５箇所無い場合は、５箇所以内で結構です。
・業務内容は、浄化センターの運転管理等、大項目で記入してください。
・配置人員は、その業務のために配置した人員（兼務を含む）を記入してください。
・備考欄に処理方式を記入してください
| 月 日現在における下水処理施設の管理体制図 |  |  | ＜記載例＞ |  | ○○担当（２：常１、非１）
（平成２７年度受託業務の全てが対象となります。）
| （平成２７年度受託業務がない場合は、直近の年度） |  | 総括責任者 |  |  | ○○担当（１：常１）
○○担当（４：常2、非2）
※別紙による提出も可。（Ａ４版）